Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 03 по 09 августа 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 10.08.2022:

Температура воздуха: +7,5 °С

Атмосферное давление: 746,4 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 87%

Ветер: ЮВ, 1 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9.

В течение суток с 08 по 09 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках для последующего определения содержания хлорофилла а, фосфатов, общего фосфора, кремния, азота нитритного, общего органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов.

  - Выполнено определение рН, солености и температуры образцов морской воды, отобранных 05.08.22 и 08.08.22 (по три образца соответственно) при использовании кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», рН-метра «Mettler Toledo S220» и портативного термометра «GTH 175/Pt». Общее количество измерений 30.

  - При использовании спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой выполнено:

- анализ 6 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. Общее количество проведенных измерений 24.

- анализ 6 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество проведенных измерений 48.

  - Проведена калибровка анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC).

  - Обеспечена бесперебойная работа и приём информации станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации

Для отправки по FTP было подготовлено 2920 tif-файла спутников METОP, 435 tif- файлов спутника TERRA, 0 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

08 августа произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования

ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические исследования

03 августа производились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов рек: Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Измерено 6 расходов воды, отобрано 6 проб воды на мутность.

04 августа измерен расход воды реки Грен, отобрана проба воды на мутность.

Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.

  - Палеогеографические исследования

В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек (4 пластины) на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM.

Выполнено 3 маршрута с описанием морфологии  и предположительного генезиса форм рельефа и строения покрова четвертичных отложений. Выполнено подробное описание 4 разрезов, отобрано 15 образцов для последующих анализов на датирование и определение микрофауны и 5 поверхностных проб.

06 августа осуществлена переброска совместного с ВНИИОкеангеология полевого лагеря в Вилкинс бухту, полевой лагерь разбит в точке с координатами: 78.23158° N, 13.15599° E.

  - Экологический мониторинг

В 4 точках в районе вертолетной площадки произведен отбор 8 проб почвы (2 горизонта), 8 проб растительности (мох и сосудистые растения).

В лаборатории для проб морской воды залива Генфьорд, отобранных ранее, была выполнена пробоподготовка для определения тяжёлых металлов (ТМ), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических соединений (ХОС), концентрации взвеси.

Ведется подготовка к транспортировке, полученных ранее, проб растений и грунта. Так же, во всех пробах грунта и донных отложений произведено определение гранулометрического состава.

  - Метеорологические исследования

04 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Западный Грёнфьорд.

08 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Альдегонда и  проверка всего установленного метеорологического сезонного и стационарного оборудования.

  - Гляциологии и мерзлотоведение

04 августа проведен полевой выход на ледник Западный Грёнфьорд, проведены измерения скоростей абляции, перебурены 6 абляционных реек.

08 августа проведен полевой выход на ледник Альдегонда, проведены измерения скоростей абляции, перебурена 1абляционная рейка.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген