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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился с 09:37 UTC 29.10 в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведен повторный анализ 10 проб почв, после разбавления экстрактов, на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
2.2. Подготовлены 16 проб растений для дальнейшего анализа на ПАУ. 
2.3. Проведены дополнительные анализы на газовом хроматомасс-спектрометре с целью проверки достоверности полученных результатов содержания хлорорганических соединений (ХОС) в 20 пробах почв. Установлена градуировочная характеристика газового хроматомасс-спектрометра для анализа пестицидов.
2.4. Обработаны хроматограммы, полученные при анализе: 
-  67 проб почв и воды на содержание легколетучих ароматических соединений (ЛАУ);
- 64 проб почв, донных отложений и растений на содержание ХОС;
-  20 пробы почв на содержание ПАУ.
2.5. Проведено плановое техническое обслуживание станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1.Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 347 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 29.10.2018 проведена инспекция комплекса, считаны данные на портативный компьютер.
5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Завершены работы по диатомовому анализу проб четвертичных отложений: проведено экспресс-микроскопирование с тысячекратным увеличением на микроскопе Zeiss последней партии подготовленных к анализу образцов. 
Проводилась подготовка отчетных материалов и написание итогового отчета.
29 октября последний участник экспедиции вернулся в Санкт-Петербург. Программа работ экспедиции полностью выполнена.
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