Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 29.08. по 04.09.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Проводились параллельные измерения аэрозольной оптической толщины (АОТ) атмосферы при ясном небе с помощью ручного (SPM) и автоматического (SP9) фотометров.

1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился в течение суток начиная с 07:20 Мск 27.08.2018.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнен элементный анализ:

- 63 проб почв и донных отложений и 40 проб растений на содержание ртути;

2.2.Проведена подготовка:

- 3 проб почв, 21 пробы растений и 14 проб грунта  для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ);

- 24 проб почв для дальнейшего анализа на содержание хлорорганических соединений (ХОС);

2.3. Проведен анализ  3 проб воды на содержание растворенных форм общего и органического углерода и 8 проб воды на содержание основных ионов и кремния.

2.4. Установлена градуировочная характеристика жидкостного хроматографа для анализа полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

2.5. Обеспечена постоянная работа автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок» по мониторингу содержания основных газов в пос. Баренцбург и окрестностях.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 533 tif–файла со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (криосферный полигон ААНИИ, Баренцбург) и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков (международный   проект QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI, Баренцбург).

29.08.2018 проведена инспекция и обслуживание комплекса ААНИИ, отрегулировано положение мачты, откачана лишняя жидкость из осадкомера,  04.09.2018 произведено считывание данных;

29.04.2018 проведена инспекция комплекса QUARCСS.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018».

5.1. Гидрологический отряд

Выполнены измерения расходов воды в реках: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс. Отобраны пробы воды на мутность и  на гидрохимический анализ.

На реке Бретьерна установлен автоматический пробоотборный комплекс. Отобрано 24 пробы воды с дискретностью 2 часа во время продолжительного дождевого паводка.

Выполнена камеральная обработка материалов измерений, фильтрация проб воды, измерений pH и электропроводности в отобранных пробах

5.2. Отряд палеогеографии и мерзлотоведения.

В ходе работ выполнено:

- маршрут на оз. Линне с описанием разрезов морских террас и подбором мест под перспективное бурение;

- обзорный маршрут с группой студентов МГУ на площадку CALM с демонстрацией скважин и термометрическими промерами;

- обзорный маршрут с группой студентов МГУ на мыс Финесет на разрез морской террасы;

- обзорный маршрут с группой студентов МГУ в устье долины Грендален с заложением геоботанического профиля и шурфовкой;

- маршрут в окрестностях поселка Пирамида с расчисткой и описанием разрезов морских террас в целях подбора мест под перспективное бурение.

5.3. Океанологический отряд.

Выполнено термохалинное профилирование водной толщи на 32 станциях океанографического полигона в заливе Гренфьорд и на 16 станциях на поперечном разрезе в мористой части залива Исфьорд и продольном разрезе по оси Исфьорд - Биллефьорд.

5.4. Метеогруппа

Проведен осмотр окрестностей озера Стемме для подбора места предполагаемой установки термокосы в период  начала ледообразования.

Выполнена  рекогносцировка в пос. Пирамида, долине Миммердаллен и районе бухты Петунья с целью выбора   места для возможного размещения аппаратурного комплекса, предназначенного для получения информации о  процессах массо-энерго-обмена атмосферы и подстилающей поверхности.

.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген