Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 26 марта по 01 апреля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 02.04.2025:

Температура воздуха: -8,0 °С

Атмосферное давление: 746,7 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 73 %

Ветер: СЗ 2-5 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 01.04 по 02.04 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Определены щелочность и содержание гидрокарбонатов методом титриметрии в 3 образцах воды по программе изучения динамики многолетней мерзлоты с использованием титратора Mettler Toledo T70.

2.3 Велось техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L, при поддержке сервисного инженера выявлено повреждение хемилюминесцентного детектора, азотная приставка отключена.

2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3600 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1564 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

01.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное

6.1 Мерзлотные наблюдения

В п. Пирамида выполнены измерения температуры в 7 скважинах геотехнического мониторинга под зданиями на свайных фундаментах. На промороженной охлаждающими устройствами дамбе водозаборного озера Гусиное обнаружена скважина советского периода, выполнены измерения температуры. В долине Хорбидален отобраны пробы подледниковых вод. Обследованы 11 глубоких углепоисковых скважин.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Утилизировался ветхий и непригодный для дальнейшего использования хозяйственный и экспедиционный инвентарь на складе №2.

В п. Лонгйир закуплен бензин для обеспечения работ сезонной экспедиции.

Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген