Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 18 по 24 июня 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 02.07.2025:

Температура воздуха: 7,0 °С

Атмосферное давление: 742,3 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 68 %

Ветер: ЮЮВ 6-9 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 01.07 по 02.07 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 По программе гидрохимических исследований проведён отбор морской воды из залива Гренфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ. Определены следующие параметры:

- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate, общее количество измерений 12,

- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 8,

- содержание хлорофилла а и других пигментов фотометричсеким методом с помощью UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой, общее количество измерений 12.

Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов фотометрическим методом, фильтры заморожены.

2.2 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence  Shimadzu.

2.3 Выполнено техническое обслуживание плунжерного дозирующего насоса жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3765 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2246 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

02.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Палеогеографические исследования

Выполнялась подготовка к проведению полевых работ в северной части Кроссфьорда (п-ов Митра), на северо-восточной оконечности о. Земля Принца Карла, в западной части Земли Хокона VII (равнина Сарсойра). Проверено состояние и выполнен текущий ремонт снаряжения и оборудования

7. Разное

27.06.25 проведена экскурсия по химико-аналитической лаборатории для школьников младших классов школы Баренбурга.

Завершена установка жестяных карнизов на кровле жилого корпуса №1, велись кровельные работы на складе №2.

Оказана логистическая поддержка и выделено оборудование на время проведения полевых работ сотрудникам ВНИИОкеангеология.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген