Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 02 по 08 апреля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 09.04.2025:

Температура воздуха: -15,9 °С

Атмосферное давление: 759,5 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 60 %

Ветер: ССВ 6-8 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.

В течение суток с 09.04 по 09.04 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Определены щелочность и содержание гидрокарбонатов и карбонатов методом титриметрии в 3 образцах воды по программе изучения динамики многолетней мерзлоты с использованием титратора Mettler Toledo T70.

2.3 Выполнен анализ ионного состава трех образцов грунтовых вод высокой минерализации по программе изучения динамики многолетней мерзлоты с помощью жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu. Общее количество измерений 116.

2.4 Велось техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu: снята приставка TNM-L, очищен ИК-детектор, заменены трубки газа-носителя и сливные.

2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 3098 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2270 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

08.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное

6.1 Мерзлотные наблюдения

Вскрыта и расчищена от ледяной пробки углепоисковая скважина на берегу бухты Петунья, проведена термометрия до глубины 40 м. В п. Пирамида выполнены осмотры с фиксацией деформаций фундаментов 14 многоэтажных зданий, а также термометрические измерения в 4 геотехнических и одной фоновой скважине. В ходе снегоходного маршрута к леднику Норденшельда отобраны пробы подледниковых вод.

6.2 Гляцио-геофизические наблюдения

Выполнен выезд на ледник Альдегонда, считаны данные с термокосы в скважине №2б и снят логгер в скважине №2а для проверки его работы.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Утилизировался ветхий и непригодный для дальнейшего использования хозяйственный и экспедиционный инвентарь на складе №2.

Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген